I.T.E.T. “G.GARIBALDI”-  MARSALA

REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI, DELLE SORVEGLIANZE INTERNE E DELLE MANUTENZIONI (D.Lgs. 81/08 e 106/09 – DM 10/03/98 - DM 26/08/92 – DM 388/03)

A.S. / PLESSO _____________

# REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI

# Introduzione

Sul presente registro vengono annotati i controlli relativi ai materiali, agli impianti ed alle attrezzature riguardanti la lotta antincendio ed il primo soccorso, così come previsto dal DM 26/08/1992 Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica, dal DM 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro e dal DM 15 Luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale.

Il DM 10/03/1998 prevede che gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio vengano effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali ed europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore. Lo stesso decreto stabilisce che le misure di protezione devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza definendo il significato delle diverse attività come segue.

- Sorveglianza: il controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

- Controllo periodico: l’insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.

- Manutenzione: l’operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.

- Manutenzione ordinaria: l’operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, bisognevoli unicamente di minuterie e comporta l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste.

- Manutenzione straordinaria: l’intervento di manutenzione che non può essere eseguita in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto.

Le attività di informazione e formazione svolte sul personale e sugli studenti, i progetti formativi ed i resoconti delle esercitazioni periodiche di evacuazione, quale parte integrante della sicurezza antincendio, sono archiviati nella documentazione relativa alla sicurezza sul lavoro (Segreteria).

# REGISTRO DELLA SICUREZZA E DEI CONTROLLI

DPR 1 agosto 2011, n.151 – D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e succ. mod.e int – DM 10 marzo 1998

Organizzazione:		ITET “G.Garibaldi”

Indirizzo:			VIA Fici 23

Attività:			ISTITUZIONE SCOLASTICA

Titolare dell’attività:		DIRIGENTE SCOLASTICO Loana Giacalone

Organizzazione per la sicurezza

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): ___________________________________

Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP): ___________________________________________

Preposto: _______________________________________________________________________________________________

Medico Competente (MC) ______________________________________________________________________________

Squadra di emergenza:

_________________________________________			_________________________________________

_________________________________________			_________________________________________

_________________________________________			_________________________________________

_________________________________________			_________________________________________

Squadra di Primo Soccorso:

_________________________________________			_________________________________________

_________________________________________			_________________________________________

_________________________________________			_________________________________________

Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): ____________________________________________

Responsabile della tenuta del registro: ____________________________________________________________

CPI nr. ____________________  del _____________________________  SCADENZA _____________________

Comando dei Vigili del Fuoco ____________________________________

Attività soggette (ex DPR 151/2011)

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

# ADDESTRAMENTO ALL’USO DEI MEZZI ANTINCENDIO

# E SULLE PROCEDURE DI EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

| n. | Oggetto della riunione | Responsabile | Verbale n. | Data | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# DITTE / ENTI INCARICATI DEI CONTROLLI PERIODICI DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO E DEGLI IMPIANTI D’ISTITUTO

Estintori:______________________________________________________________________________

Gruppo di pompaggio impianto:__________________________________________________________

Impianto di messa a terra (controllo biennale): _____________________________________________

Impianto acustico/visivo di allarme: 	_____________________________________________________

Generatore termico: ____________________________________________________________________

Impianti di climatizzazione: _____________________________________________________________

Altro (specificare): _____________________________________________________________________

Altro (specificare): _____________________________________________________________________

# Numeri di emergenza

112 NUMERO UNICO EMERGENZA

115 VIGILI DEL FUOCO

118 SOCCORSO SANITARIO

# TIPOLOGIE DI VERIFICHE

Le verifiche sono distinte in sorveglianza giornaliera, sorveglianza mensile e controlli / manutenzione. La sorveglianza giornaliera e mensile è a carico della scuola e viene svolta dal responsabile del registro antincendio e dalle figure sensibili nominate dal Dirigente Scolastico per le emergenze.

## SORVEGLIANZA GIORNALIERA

All’inizio della giornata lavorativa, prima dell’ingresso degli allievi nella scuola, è necessario verificare che:

- gli estintori siano presenti, liberi da ostacoli, chiaramente visibili, e immediatamente utilizzabili;

- gli idranti siano liberi da ostacoli, chiaramente visibili, e immediatamente utilizzabili;

- siano visibili, facilmente raggiungibili e integri tutti i pulsanti di allarme, ivi compresi il pulsante di sgancio del quadro elettrico generale e i pulsanti del sistema di allarme acustico/visivo;

- tutte le uscite di emergenza siano ben apribili (non chiuse a chiave, chiavistelli, catene, ecc.), con sistema di apertura integro e sgombre da ostacoli;

- le vie di fuga (corridoi, passaggi, scale, ecc.) siano sgombre da qualsiasi ostacolo anche provvisorio;

- non siano presenti depositi di materiale infiammabile nei sottoscala e in prossimità dei quadri elettrici;

- i punti di raccolta esterni all’edificio previsti dal piano di emergenza siano accessibili e liberi;

- siano facilmente accessibili i quadri elettrici, le aree a disposizione dei mezzi di soccorso, il luogo sicuro.

Alla fine della giornata lavorativa, dopo l’uscita degli allievi dalla scuola, al termine dell’orario di lavoro, è necessario:

- controllare che le porte REI siano chiuse;

- che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano messe fuori tensione;

- che tutte le fiamme libere siano spente o messe in sicurezza;

- che tutti i rifiuti combustibili siano stati rimossi.

Al termine del controllo quotidiano, l’esito dell’ispezione (positivo-negativo) dovrà essere annotato in un’apposita scheda che conterrà data-ora d’ispezione, firma dell’addetto.

In caso di esito negativo dovrà essere compilato modulo segnalazione guasti/anomalie e consegnato al preposto di plesso o direttamente in segreteria.

Eventuali ostruzioni (materiale depositato in prossimità delle uscite di sicurezza, porte, quadri elettrici, ecc.) riscontrate durante la sorveglianza giornaliera vanno immediatamente rimosse mentre ogni difetto, anomalia, assenza, deve essere rapidamente segnalata tramite apposito modulo al Dirigente Scolastico o al suo Delegato, che provvederà (ove necessario) ad avvertire il proprietario dell’edificio per gli interventi del caso.

È istituito il REGISTRO DELLA SORVEGLIANZA GIORNALIERA, separato dal presente registro ma di cui costituisce parte integrante.

### Il Registro della sorveglianza giornaliera è custodito nel locale_____________ 	.

Tutte le non conformità riscontrate durante la sorveglianza giornaliera (difetti, anomalie, ecc., incluse le ostruzioni) devono essere segnalate con apposito modulo e custodite.

## SORVEGLIANZA MENSILE

### Mensilmente, per l’intero anno scolastico, vanno effettuate le sorveglianze di estintori, illuminazioni d’emergenza (funzionamento, illuminamento), impianto di allarme acustico/visivo ove presente, di idranti/naspi/manichette (stato, segni di corrosione, pressione, attacco autopompa), Porte REI, porte di emergenza, vie di esodo e punti di ritrovo, segnaletica di sicurezza, impianto elettrico (verifica differenziali e stato di conservazione), archivi e depositi di materiali, dotazioni DPI, equipaggiamenti vari (telefono cellulare per le chiamate di emergenza, luci di emergenza portatili a batteria, segnalatori acustici ad aria compressa), pavimentazione e piastrelle, servizi igienici e locali tecnici, impianti idrici e rubinetterie, elementi sospesi, serrande, porte e finestre, termosifoni, muri, soffitti e solai, verde esterno, spazi esterni, attrezzature ginnico/sportive.

Tutte le ispezioni sono condotte utilizzando apposite liste di controllo.

## SEGNALAZIONE GUASTI/PERICOLO

### Nel caso in cui, durante un’attività di sorveglianza/controllo, si evidenzi un’anomalia o una difformità, è necessario compilare il modulo “Segnalazione Guasti/Pericolo”, il cui modello è contenuto nel presente registro.

Tale modulo deve essere fotocopiato all’occorrenza; ciascun modello compilato dev’essere allegato al presente registro.

Il modulo “Segnalazione Guasti/Pericolo”, è finalizzato alla segnalazione delle non conformità al Dirigente Scolastico ed, eventualmente, alle ditte cui è affidato il servizio di manutenzione esterna e/o all’Ente Proprietario dell’edificio stesso.

Se, durante le attività di sorveglianza/controllo, vengono riscontrate delle anomalie e difformità, l’incaricato del controllo compila una fotocopia del modulo “Segnalazione Guasti/Pericolo”, e lo consegna al DSGA, il quale ne dispone l’acquisizione al registro di protocollo e, se necessario, il successivo inoltro alle ditte cui è affidato il servizio di manutenzione esterna e/o al Proprietario dell’edificio.

## SOPRALLUOGHI, CONTROLLI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE OPERATI DA ESTERNI

Sono tutti gli interventi operati da personale qualificato esterno alla scuola, e relativi agli impianti e attrezzature antincendio o riguardanti la sicurezza dell’edificio.

### I controlli, le verifiche e gli interventi di manutenzione operati da personale esterno devono essere annotati dalla ditta / Ente incaricati dei sopralluoghi e dei controlli nella sezione dedicata del registro, con indicazione del tipo di intervento, l’esito della verifica, i provvedimenti adottati, apponendo il proprio timbro e la firma dell’operatore nell’apposito spazio.

## MODULO “REGISTRAZIONE SOPRALLUOGHI, CONTROLLI E/O MANUTENZIONI”

Per tutti i sopralluoghi, controlli e interventi di manutenzione operati da personale esterno alla scuola va compilato e acquisito il Modulo “Registrazione Sopralluoghi, Controlli e/o Manutenzioni”, il cui modello è contenuto nel presente registro.

### Tale modulo deve essere fotocopiato all’occorrenza; ciascun modello compilato dev’essere sottoscritto dall’operatore interno responsabile allegato al presente registro.

Qualora il tecnico esterno non provveda alla registrazione dell’intervento nella scheda del controllo, ovvero non sottoscriva il modulo “Registrazione Sopralluoghi e/o Manutenzioni”, sarà compito del responsabile interno del controllo compilare la relativa scheda.

I rapporti di lavoro (controlli e/o collaudi di impianti, presidi, ecc.) delle varie aziende esterne che provvedono alla manutenzione, devono essere mantenuti allegati al presente registro, eventualmente cuciti con i relativi moduli “Registrazione Sopralluoghi, Controlli e/o Manutenzioni”.

# Elenco e tipologia delle verifiche da eseguire

## Estintori a CO2 e polvere, estintori automatici

Controllare che ogni estintore:

- si trovi al suo posto e che sia presente e ben visibile il cartello di segnalazione;

- sia ben visibile e che l’accesso sia libero da ostacoli che ne impediscano l’immediato utilizzo;

- non sia stato manomesso, in particolare non risulti manomesso o mancante il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali;

- abbia i contrassegni rivolti verso chi lo guarda e che siano ben leggibili;

- se provvisto di indicatore di pressione, abbia l’indice di tale indicatore nella zona verde;

- non presenti anomalie quali ostruzione dei bocchelli, perdite, segni di corrosione, tubi flessibili sconnessi o incrinati, ecc;

- non presenti danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto;

- abbia il cartellino di manutenzione, che questo sia compilato in modo corretto e che il controllo periodico nonché la revisione siano stati effettuati regolarmente;

- sia sottoposto a controllo e ricarica, da parte della Ditta incaricata della manutenzione, dopo ogni utilizzo, anche parziale.

## Idranti

Controllare visivamente che siano integri, che non siano presenti apparenti segni di manomissione e che sia presente e ben visibile il relativo cartello di segnalazione.

Verificare che non vi siano rotture e perdite.

## Naspi e manichette

Controllare che in ogni naspo/manichetta:

- il vetro di protezione sia integro;

- non vi siano apparenti segni di manomissione;

- il cartellino di manutenzione sia visibile, compilato in modo corretto e che il controllo periodico nonché la revisione siano stati effettuati regolarmente;

- sia presente e ben visibile il relativo cartello di segnalazione;

- sia integro il sigillo posto sullo sportello di apertura nelle manichette.

## Porte REI, porte di emergenza, vie di esodo e punti di ritrovo

Controllare che:

- nessun pericolo o ostacolo comprometta il transito in caso di emergenza nei percorsi prestabiliti dal piano di evacuazione;

- non siano presenti materiali e/o arredi depositati lungo i percorsi, anche temporaneamente;

- non siano installati apparecchi di riscaldamento portatili e fissi di qualsiasi tipo lungo i percorsi;

- non siano installati apparecchiature o mobilio che ne restringano la larghezza;

- non siano installate attrezzature che possono costituire pericoli potenziali di incendio;

- non siano depositati materiali di scarto dalle lavorazioni;

- le porte lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave, si aprano facilmente e non abbiano parti danneggiate (struttura metallica, cardini, maniglioni, vetri…);

- le scale di emergenza siano sufficientemente pulite e siano sgombre da materiali di qualsiasi tipo;

- il piano di calpestio ed eventuali scalini non siano fonte di inciampo;

- le porte antincendio e i maniglioni antipanico non presentino segni di danneggiamento o deterioramento e siano correttamente fissate al muro;

- le porte non siano bloccate in posizione di apertura con fermi impropri quali ganci, cunei..;

- la targhetta identificativa delle porte resistenti al fuoco sia leggibile e sia registrata la verifica periodica;

- i cardini siano funzionanti e stabili e la eventuale molla di richiamo sia funzionante;

- il maniglione antipanico consenta una facile apertura della porta e che lo sforzo sia adeguato;

- sia presente tutta la segnaletica di sicurezza sulle vie di esodo e la segnaletica indicante i punti di ritrovo;

- i punti di ritrovo siano liberi da materiali;

- le piante, le siepi e l’erba circostante i punti di ritrovo siano sufficientemente potate e tagliate e non costituiscano ulteriore fonte di rischio;

- i chiusini/tombini in prossimità dei punti di ritrovo siano presenti ed integri.

## Illuminazione di Emergenza

Controllare:

- Presenza degli apparecchi illuminanti;

- Verifica dell’integrità della copertura in policarbonato;

- Accensione della lampada indicatrice di carica.

I seguenti controlli vanno eseguiti interrompendo l’alimentazione elettrica generale:

- Controllo della funzionalità di ogni singola lampada;

- Assenza di sfarfallìi o ritardi di accensione.

## Segnaletica di sicurezza (sospesa e a terra)

Controllare che:

- la segnaletica di sicurezza sia visibile, non coperta da ostacoli (ivi compresi rami e fogliame), in buono stato, correttamente collocata e numericamente adeguata

- le planimetrie di emergenza siano presenti in ogni locale.

## Impianto di allarme acustico/visivo

Controllare che:

- funzioni regolarmente, seguendo le procedure e le istruzioni di funzionamento;

- le batterie siano in buone condizioni, lontane dalla scadenza e non presentino rigonfiamenti;

- l’armadio esterno che custodisce la centralina dell’impianto sia in buone condizioni e con chiusura a chiave regolarmente funzionante.

## Impianto elettrico

- Controllare visivamente le parti di impianto elettrico accessibili a vista (quadri di piano, quadri di laboratorio, corpi illuminanti, scatole di derivazione, prese e punti di accensione luci, ecc) verificando che non presentino anomalie, difetti, malfunzionamenti, carenze di isolamento.

- Verificare che sia presente e ben visibile la segnaletica di sicurezza, ove prevista.

- Verificare l’integrità del contenitore e relativo pulsante di sgancio generale d’emergenza.

- Verificare l’intervento degli interruttori differenziali dei quadri mediante il pulsante test posto sugli interruttori medesimi.

- Funzionamento ed efficacia del salvavita.

- Corretta posizione delle etichette sugli interruttori nei quadri elettrici.

La verifica periodica dell’impianto di messa a terra (DPR 462/2001) deve essere effettuata con periodicità biennale ed è a cura dell’Ente Proprietario.

## Equipaggiamenti vari

- Controllare che il telefono cellulare per le chiamate di emergenza, sia integro e funzionante;

- Controllare che le luci di emergenza portatili a batteria siano integre, cariche e funzionanti;

- Controllare che i segnalatori acustici ad aria compressa siano integri, carichi e funzionanti.

## Cassette di Pronto Soccorso e pacchetti di medicazione

Controllare che:

- siano presenti (in numero uguale o superiore a quello richiesto) tutti i prodotti elencati nella lista delle cassette di primo soccorso dislocate nei vari punti dell’Istituto;

- non siano presenti prodotti scaduti e/o diversi da quelli elencati;

- fare tempestiva richiesta di reintegro per i prodotti scaduti e/o mancanti.

## Archivi e depositi di materiali

Controllare che non siano accatastate eccessive quantità di materiale combustibile o infiammabile (carta, cartone, bancali, arredi scolastici, ecc) e che non siano presenti possibili fonti di innesco.

## Pavimentazione e piastrelle

Controllare che:

- non ci siano punti di distacco/scollamento visibili e tali da arrecare pericolo d’inciampo;

- le piastrelle non presentino lesioni/scheggiature o distacchi;

- gli zoccoletti siano continui e senza distacchi;

- i dispositivi antisdrucciolo sulle scale (che devono essere raddoppiati per ciascun gradino) siano efficienti.

## Servizi igienici e locali tecnici

Controllare che:

- i sanitari siano integri ed efficienti;

- le piastrelle nei locali igienici e tecnici non presentino lesioni/scheggiature o distacchi;

- le dotazioni igieniche (bobine di carta, sapone liquido) siano presenti e in quantità sufficiente;

- i servizi igienici e i locali tecnici siano liberi da detersivi e attrezzature per la pulizia (secchi, stracci, spugnette, mocio…) lasciati a vista;

- le specchiere non presentino parti lesionate/scheggiate e pericolose;

- in ogni servizio igienico sia presente il cartello “acqua non potabile”.

## Impianti idrici e rubinetterie

Controllare che:

- non ci siano perdite e malfunzionamenti (rubinetti e cassette di scarico)

- sui rubinetti non ci siano concrezioni di calcare né parti ossidate/arrugginite (pericoli Legionella e Tetano)

- non ci siano parti danneggiate e/o distaccate

## Elementi sospesi

Controllare che gli elementi sospesi (plafoniere, supporti di tendaggi, aste portabandiera, controsoffitti, specchiere nei servizi igienici, quadri, ecc.) siano adeguatamente ancorati e stabili.

## Serrande, porte e finestre

Controllare che:

- le serrande (parti in legno/plastica e corde di avvolgimento) siano efficienti e integre

- le porte (telaio, cardini, stipiti e cornici, maniglie e serrature) siano efficienti, integre e siano prive di parti scheggiate o ferramenta sporgenti (chiodi e viti in rilievo)

- le finestre (strutture in metallo, maniglie, vetri) siano efficienti e integre.

## Termosifoni

Controllare che:

- i termosifoni siano efficienti;

- le valvole non presentino perdite;

- i radiatori non presentino punti di ruggine;

- l’interno dei radiatori sia libero da oggetti e rifiuti.

## Muri, soffitti e solai

Controllare che:

- non ci siano crepe/lesioni o parti ammalorate;

- non ci siano segni di umidità di risalita (muri) o infiltrazioni d’acqua (soffitti e solai).

## Stato del verde esterno

Controllare che:

- non ci siano parti secche;

- non ci siano rami o altre parti a verde in pericolo di caduta.

## Stato degli spazi esterni

Controllare che:

- non ci siano buche, avvallamenti, sollevamenti dovuti a radici arboree;

- la segnaletica a terra sia ben visibile;

- la copertura in asfalto dei viali e dei cortili interni sia priva di interruzioni;

- le recinzioni esterne siano integre;

- i cancelli di accesso siano efficienti e integri;

- non ci siano pericoli di caduta dall’alto /crollo dai prospetti esterni.

## Attrezzature ginnico-sportive

Controllare che:

- siano funzionanti e in buono stato (senza parti scheggiate, sporgenti o comunque ammalorate)

- siano ben ancorate al muro/soffitto/suolo.

# ELENCO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA E AI CONTROLLI PERIODICI

| DESCRIZIONE DELLA SORVEGLIANZA / CONTROLLO | NOME INCARICATO E SUPPLENTI |
| --- | --- |
| Estintori |  |
| Idranti / naspi / manichette |  |
| Porte REI, porte di emergenza, vie di esodo e punti di ritrovo |  |
| Illuminazione d’emergenza |  |
| Impianto d’allarme (acustico/visivo) |  |
| Segnaletica di sicurezza |  |
| Impianto elettrico |  |
| Archivi e depositi di materiali |  |
| Dotazioni DPI |  |
| Equipaggiamenti vari |  |
| Cassette di Pronto Soccorso e pacchetti di medicazione |  |
| Pavimentazione e piastrelle |  |
| Servizi igienici e locali tecnici |  |
| Impianti idrici e rubinetterie |  |
| Elementi sospesi |  |
| Serrande, porte e finestre |  |

| DESCRIZIONE DELLA SORVEGLIANZA / CONTROLLO | NOME INCARICATO E SUPPLENTI |
| --- | --- |
| Termosifoni |  |
| Muri, soffitti e solai |  |
| Stato del verde esterno |  |
| Stato degli spazi esterni |  |
| Attrezzature ginnico-sportive |  |

# SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEGLI ESTINTORI

CONTROLLO PERIODICO:

Mensile	 interno		– a cura del sig.

Semestrale	 esterno	– a cura della ditta

rif. Normativi: D. Lgs. 81/08 e ss.mm e ii– Norma Uni 9994 – 8633 – 9492 – UNI EN 671/1/2

ALL’OCCORRENZA POSSONO ESSERE EFFETTUATI ANCHE CONTROLLI STRAORDINARI:

controllo interno – a cura del sig. 	in qualità di

controllo esterno – a cura della ditta

ELENCO DEGLI ESTINTORI PRESENTI:

A POLVERE   	kg  	 		portatili n° 		carrellati n°

A CO2			kg			portatili n° 		carrellati n°

A SCHIUMA     	litri 			portatili n° 		carrellati n°

ALTRO TIPO   	 kg  			portatili n° 		carrellati n°

Controllare che ogni estintore:

- si trovi al suo posto e che sia presente e ben visibile il cartello di segnalazione;

- sia ben visibile e che l’accesso sia libero da ostacoli che ne impediscano l’immediato utilizzo;

- non sia stato manomesso, in particolare non risulti manomesso o mancante il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali;

- abbia i contrassegni rivolti verso chi lo guarda e che siano ben leggibili;

- se provvisto di indicatore di pressione, abbia l’indice di tale indicatore nella zona verde;

- non presenti anomalie quali ostruzione dei bocchelli, perdite, segni di corrosione, tubi flessibili sconnessi o incrinati, ecc;

- non presenti danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto;

- abbia il cartellino di manutenzione, che questo sia compilato in modo corretto e che il controllo periodico nonché la revisione siano stati effettuati regolarmente;

- sia sottoposto a controllo e ricarica, da parte della Ditta incaricata della manutenzione, dopo ogni utilizzo, anche parziale.

# SCHEDE SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEGLI ESTINTORI

### (*)	 PI (Periodico Interno)		 PE (Periodico Esterno)

###  SI (Straordinario Interno)	 SE (Straordinario Esterno)

| N° | Data | Natura controllo (*) | Esito del controllo | Controllore | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |

# CONTROLLO DELL’IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

# (GRUPPI DI POMPAGGIO, IDRANTI / NASPI, MANICHETTE, LANCE, RACCORDI, CASSETTE)

CONTROLLO PERIODICO:

Mensile	 interno		– a cura del sig.

Semestrale	 esterno	– a cura della ditta/Ente

rif. Normativi: D. Lgs. 81/08 e ss.mm e ii– Norma Uni 9994 – 8633 – 9492 – UNI EN 671/1/2

ALL’OCCORRENZA POSSONO ESSERE EFFETTUATI ANCHE CONTROLLI STRAORDINARI:

controllo interno – a cura del sig. 	in qualità di

controllo esterno – a cura della ditta/Ente

ELENCO DEI DISPOSITIVI PRESENTI:

GRUPPI DI POMPAGGIO	n°

IDRANTI SOPRASSUOLO/SOTTOSUOLO	n°

CASSETTE A CORREDO IDRANTI	n°

NASPI	n°

CASSETTE COMPLETE DI LANCIA, RUBINETTO E MANICHETTA	n°

SORVEGLIANZA DEGLI IDRANTI

Controllare visivamente che siano integri, che non siano presenti apparenti segni di manomissione e che sia presente e ben visibile il relativo cartello di segnalazione. In presenza di stagioni invernali particolarmente fredde verificare che non vi siano rotture e perdite dovute alla formazione di ghiaccio.

SORVEGLIANZA DI NASPI E MANICHETTE:

Controllare che in ogni naspo/manichetta:

- il vetro di protezione sia integro;

- non vi siano apparenti segni di manomissione;

- il cartellino di manutenzione sia visibile, compilato in modo corretto e che il controllo periodico nonché la revisione siano stati effettuati regolarmente;

- sia presente e ben visibile il relativo cartello di segnalazione.

- sia integro il sigillo posto sullo sportello di apertura nelle manichette.

SORVEGLIANZA DEI GRUPPI DI POMPAGGIO (da effettuarsi ad ogni controllo):

- Verifica funzionamento dei gruppi di pompaggio

# SCHEDE SORVEGLIANZA E CONTROLLO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

### (*)	 PI (Periodico Interno)		 PE (Periodico Esterno)

###  SI (Straordinario Interno)	 SE (Straordinario Esterno)

| N° | Data | Natura controllo (*) | Esito del controllo | Controllore | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |

# Porte REI, porte di emergenza, vie di esodo e punti di ritrovo

CONTROLLO PERIODICO:

Mensile	 interno		– a cura del sig.

Semestrale	 esterno	– a cura della ditta

ALL’OCCORRENZA POSSONO ESSERE EFFETTUATI ANCHE CONTROLLI STRAORDINARI:

controllo interno – a cura del sig. 	in qualità di

controllo esterno – a cura della ditta

Controllare che:

- nessun pericolo o ostacolo comprometta il transito in caso di emergenza nei percorsi prestabiliti dal piano di evacuazione;

- non siano presenti materiali e/o arredi depositati lungo i percorsi, anche temporaneamente;

- non siano installati apparecchi di riscaldamento portatili e fissi di qualsiasi tipo lungo i percorsi

- non siano installati apparecchiature o mobilio che ne restringano la larghezza;

- non siano installate attrezzature che possono costituire pericoli potenziali di incendio;

- non siano depositati materiali di scarto dalle lavorazioni;

- le porte lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave, si aprano facilmente e non abbiano parti danneggiate (struttura metallica, cardini, maniglioni, vetri…);

- le scale di emergenza siano sufficientemente pulite e siano sgombre da materiali di qualsiasi tipo;

- il piano di calpestio ed eventuali scalini non siano fonte di inciampo;

- le porte antincendio e i maniglioni antipanico non presentino segni di danneggiamento o deterioramento e siano correttamente fissate al muro;

- le porte non siano bloccate in posizione di apertura con fermi impropri quali ganci, cunei..

- la targhetta identificativa delle porte resistenti al fuoco sia leggibile e sia registrata la verifica periodica;

- i cardini siano funzionanti e stabili e la eventuale molla di richiamo sia funzionante;

- Il maniglione antipanico consenta una facile apertura della porta e che lo sforzo sia adeguato;

- sia presente tutta la segnaletica di sicurezza sulle vie di esodo e la segnaletica indicante i punti di ritrovo;

- i punti di ritrovo siano liberi da materiali;

- le piante, le siepi e l’erba circostante i punti di ritrovo siano sufficientemente potate e tagliate e non costituiscano ulteriore fonte di rischio;

- i chiusini/tombini in prossimità dei punti di ritrovo siano presenti ed integri.

# SCHEDE CONTROLLO PORTE REI, PORTE DI EMERGENZA,

# VIE DI ESODO E PUNTI DI RITROVO

### (*)	 PI (Periodico Interno)		 PE (Periodico Esterno)

###  SI (Straordinario Interno)	 SE (Straordinario Esterno)

| N° | Data | Natura controllo (*) | Esito del controllo | Controllore | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |

# ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

CONTROLLO PERIODICO:

Mensile	 interno		– a cura del sig.  	 Semestrale	 esterno	– a cura della ditta

ALL’OCCORRENZA POSSONO ESSERE EFFETTUATI ANCHE CONTROLLI STRAORDINARI:

controllo interno – a cura del sig. 	in qualità di  	 controllo esterno – a cura della ditta

ELENCO DELLE LUCI DI EMERGENZA PRESENTI:

PIANO TERRA	n°

PIANO PRIMO	n°

CONTROLLO DELL’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

### Presenza degli apparecchi illuminanti;

- Verifica dell’integrità della copertura in policarbonato;

- Accensione della lampada indicatrice di carica.

I seguenti controlli vanno eseguiti interrompendo l’alimentazione elettrica generale:

- Controllo della funzionalità di ogni singola lampada;

- Assenza di sfarfallìi o ritardi di accensione.

# SCHEDE CONTROLLO ILLUMINAZIONE D’EMERGENZA

### (*)	 PI (Periodico Interno)		 PE (Periodico Esterno)

###  SI (Straordinario Interno)	 SE (Straordinario Esterno)

| N° | Data | Natura controllo (*) | Esito del controllo | Controllore | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |

# SEGNALETICA DI SICUREZZA

CONTROLLO PERIODICO:

Mensile	 interno	– a cura del sig.

ALL’OCCORRENZA POSSONO ESSERE EFFETTUATI ANCHE CONTROLLI STRAORDINARI:

controllo interno – a cura del sig. 	in qualità di

Controllare che:

- la segnaletica di sicurezza sia visibile, non coperta da ostacoli (ivi compresi tende, cartelloni, calendari o rami e fogliame), in buono stato, correttamente collocata e numericamente adeguata;

- le planimetrie di emergenza siano presenti in ogni locale.

# SCHEDE CONTROLLO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA

### (*)	 PI (Periodico Interno)		 PE (Periodico Esterno)

###  SI (Straordinario Interno)	 SE (Straordinario Esterno)

| N° | Data | Natura controllo (*) | Esito del controllo | Controllore | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |

# IMPIANTO DI ALLARME ACUSTICO/VISIVO

CONTROLLO PERIODICO:

| Mensile | - interno | – a cura del sig. |
| --- | --- | --- |
| Annuale | - esterno | – a cura della ditta |

ALL’OCCORRENZA POSSONO ESSERE EFFETTUATI ANCHE CONTROLLI STRAORDINARI:

controllo interno – a cura del sig. 	in qualità di

controllo esterno – a cura della ditta

Controllare che:

- funzioni regolarmente, seguendo le procedure e le istruzioni di funzionamento;

- le batterie siano in buone condizioni, lontane dalla scadenza e non presentino rigonfiamenti;

- l’armadio esterno che custodisce la centralina dell’impianto sia in buone condizioni e con chiusura a chiave regolarmente funzionante.

# SCHEDE CONTROLLO ALLARME ACUSTICO/VISIVO

### (*)	 PI (Periodico Interno)		 PE (Periodico Esterno)

###  SI (Straordinario Interno)	 SE (Straordinario Esterno)

| N° | Data | Natura controllo (*) | Esito del controllo | Controllore | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |

# IMPIANTO ELETTRICO

CONTROLLO PERIODICO:

Mensile	 interno		– a cura del sig.

Semestrale	 esterno	– a cura di

ALL’OCCORRENZA POSSONO ESSERE EFFETTUATI ANCHE CONTROLLI STRAORDINARI:

controllo interno – a cura del sig. 		in qualità di

controllo esterno – a cura di

- Controllare visivamente le parti di impianto elettrico accessibili a vista (quadri di piano, quadri di laboratorio, corpi illuminanti, scatole di derivazione, prese e punti di accensione luci, ecc) verificando che non presentino anomalie, difetti, malfunzionamenti, carenze di isolamento.

- Verificare che sia presente e ben visibile la segnaletica di sicurezza, ove prevista.

- Verificare l’integrità del contenitore e relativo pulsante di sgancio generale d’emergenza.

- Verificare l’intervento degli interruttori differenziali dei quadri mediante il pulsante test posto sugli interruttori medesimi.

- Funzionamento ed efficacia del salvavita.

- Corretta posizione delle etichette sugli interruttori nei quadri elettrici.

La verifica periodica dell’impianto di messa a terra (DPR 462/2001) deve essere effettuata con periodicità biennale ed è a cura dell’Ente Proprietario.

# SCHEDE CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO

### (*)	 PI (Periodico Interno)		 PE (Periodico Esterno)

###  SI (Straordinario Interno)	 SE (Straordinario Esterno)

| N° | Data | Natura controllo (*) | Esito del controllo | Controllore | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |

# EQUIPAGGIAMENTI VARI

CONTROLLO PERIODICO:

Mensile	 interno	– a cura del sig.

ALL’OCCORRENZA POSSONO ESSERE EFFETTUATI ANCHE CONTROLLI STRAORDINARI:

controllo interno – a cura del sig. 	in qualità di

- Controllare che il telefono cellulare per le chiamate di emergenza sia integro e funzionante;

- Controllare che le luci di emergenza portatili a batteria siano integre, cariche e funzionanti;

- Controllare che i segnalatori acustici ad aria compressa siano integri, carichi e funzionanti.

# SCHEDE CONTROLLO EQUIPAGGIAMENTI VARI

### (*)	 PI (Periodico Interno)		 PE (Periodico Esterno)

###  SI (Straordinario Interno)	 SE (Straordinario Esterno)

| N° | Data | Natura controllo (*) | Esito del controllo | Controllore | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |

# CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E PACCHETTI DI MEDICAZIONE

CONTROLLO PERIODICO:

Mensile	 interno	– a cura del sig.

(IL CONTROLLO DEVE VERIFICARE LE DOTAZIONI DISPONIBILI E LA SCADENZA DEI PRESIDI)

ALL’OCCORRENZA POSSONO ESSERE EFFETTUATI ANCHE CONTROLLI STRAORDINARI:

controllo interno – a cura del sig. 	in qualità di

ELENCO DELLE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO:

PIANO TERRA	n°

PIANO PRIMO	n°

(…ALTRI LOCALI…)	n°

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Guanti sterili monouso (5 paia); Visiera paraschizzi:

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1);

Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 500 ml (3);

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10);

Compressa di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2);

Teli sterili monouso (2);

Pinzette da medicazione sterili monouso (2);

Confezione di rete elastica di misura media (1);

Confezione di cotone idrofilo (1);

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2);

Rotoli di cerotto alto cm 2,5 (2);

Un paio di forbici;

Lacci emostatici (3);

Ghiaccio pronto uso (due confezioni);

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2);

Termometro;

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Guanti sterili monouso (2 paia);

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1);

Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 250 ml (3);

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3);

Compressa di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1);

Pinzette da medicazione sterili monouso (1);

Confezione di cotone idrofilo (1);

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (1);

Rotoli di cerotto alto cm 2,5 (1);

Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1);

Un paio di forbici;

Un laccio emostatico (1);

Confezione di ghiaccio pronto uso (1);

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1);

Controllare che:

- siano presenti (in numero uguale o superiore a quello richiesto) tutti i prodotti elencati nella lista contenuta nell’armadio di medicazione ubicato in infermeria e nelle cassette di primo soccorso dislocate nei vari punti dell’Istituto;

- non siano presenti prodotti scaduti e/o diversi da quelli elencati;

- fare tempestiva richiesta di reintegro per i prodotti scaduti e/o mancanti.

# SCHEDE CONTROLLO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO

# E PACCHETTI MEDICAZIONE

### (*)	 PI (Periodico Interno)		 PE (Periodico Esterno)

###  SI (Straordinario Interno)	 SE (Straordinario Esterno)

| N° | Data | Natura controllo (*) | Esito del controllo | Controllore | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |

# ARCHIVI E DEPOSITI DI MATERIALI

CONTROLLO PERIODICO:

Mensile	 interno	– a cura del sig.

ALL’OCCORRENZA POSSONO ESSERE EFFETTUATI ANCHE CONTROLLI STRAORDINARI:

controllo interno – a cura del sig. 	in qualità di

Controllare che non siano accatastate eccessive quantità di materiale combustibile o infiammabile (carta, cartone, bancali, arredi scolastici, alcool ecc) e che non siano presenti possibili fonti di innesco.

# SCHEDE CONTROLLO ARCHIVI E DEPOSITI DI MATERIALI

### (*)	 PI (Periodico Interno)		 PE (Periodico Esterno)

###  SI (Straordinario Interno)	 SE (Straordinario Esterno)

| N° | Data | Natura controllo (*) | Esito del controllo | Controllore | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |

# PAVIMENTAZIONE E PIASTRELLE

CONTROLLO PERIODICO:

Mensile	 interno	– a cura del sig.

ALL’OCCORRENZA POSSONO ESSERE EFFETTUATI ANCHE CONTROLLI STRAORDINARI:

controllo interno – a cura del sig. 	in qualità di

Controllare che:

- non ci siano punti di distacco/scollamento visibili e tali da arrecare pericolo d’inciampo;

- le piastrelle non presentino lesioni/scheggiature o distacchi;

- gli zoccoletti siano continui e senza distacchi;

- i dispositivi antisdrucciolo sulle scale (che devono essere raddoppiati per ciascun gradino) siano efficienti.

# SCHEDE CONTROLLO PAVIMENTAZIONE E PIASTRELLE

### (*)	 PI (Periodico Interno)		 PE (Periodico Esterno)

###  SI (Straordinario Interno)	 SE (Straordinario Esterno)

| N° | Data | Natura controllo (*) | Esito del controllo | Controllore | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |

# SERVIZI IGIENICI E LOCALI TECNICI

CONTROLLO PERIODICO:

Mensile	 interno	– a cura del sig.

ALL’OCCORRENZA POSSONO ESSERE EFFETTUATI ANCHE CONTROLLI STRAORDINARI:

controllo interno – a cura del sig. 	in qualità di

Controllare che:

- i sanitari siano integri ed efficienti;

- le piastrelle nei locali igienici e tecnici non presentino lesioni/scheggiature o distacchi;

- le dotazioni igieniche (bobine di carta, sapone liquido) siano presenti e in quantità sufficiente;

- i servizi igienici e i locali tecnici siano liberi da detersivi e attrezzature per la pulizia (secchi, stracci, spugnette, mocio…) lasciati a vista;

- le specchiere non presentino parti lesionate/scheggiate e pericolose;

- in ogni servizio igienico sia presente il cartello “acqua non potabile”.

# SCHEDE CONTROLLO SERVIZI IGIENICI E LOCALI TECNICI

### (*)	 PI (Periodico Interno)		 PE (Periodico Esterno)

###  SI (Straordinario Interno)	 SE (Straordinario Esterno)

| N° | Data | Natura controllo (*) | Esito del controllo | Controllore | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |

# IMPIANTI IDRICI E RUBINETTERIE

CONTROLLO PERIODICO:

Mensile	 interno	– a cura del sig.

ALL’OCCORRENZA POSSONO ESSERE EFFETTUATI ANCHE CONTROLLI STRAORDINARI:

controllo interno – a cura del sig. 	in qualità di

Controllare che:

- non ci siano perdite e malfunzionamenti (rubinetti e cassette di scarico);

- sui rubinetti non ci siano concrezioni di calcare né parti ossidate/arrugginite (pericoli Legionella e Tetano);

- non ci siano parti danneggiate e/o distaccate.

# SCHEDE CONTROLLO IMPIANTI IDRICI E RUBINETTERIE

### (*)	 PI (Periodico Interno)		 PE (Periodico Esterno)

###  SI (Straordinario Interno)	 SE (Straordinario Esterno)

| N° | Data | Natura controllo (*) | Esito del controllo | Controllore | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |

# ELEMENTI SOSPESI

CONTROLLO PERIODICO:

Mensile	 interno	– a cura del sig.

ALL’OCCORRENZA POSSONO ESSERE EFFETTUATI ANCHE CONTROLLI STRAORDINARI:

controllo interno – a cura del sig. 	in qualità di

Controllare che gli elementi sospesi (plafoniere, supporti di tendaggi, aste portabandiera, controsoffitti, specchiere nei servizi igienici, quadri, ecc.) siano adeguatamente ancorati e stabili.

# SCHEDE CONTROLLO ELEMENTI SOSPESI

### (*)	 PI (Periodico Interno)		 PE (Periodico Esterno)

###  SI (Straordinario Interno)	 SE (Straordinario Esterno)

| N° | Data | Natura controllo (*) | Esito del controllo | Controllore | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |

# SERRANDE, PORTE E FINESTRE

CONTROLLO PERIODICO:

Mensile	 interno	– a cura del sig.

ALL’OCCORRENZA POSSONO ESSERE EFFETTUATI ANCHE CONTROLLI STRAORDINARI:

controllo interno – a cura del sig. 	in qualità di

Controllare che:

- le serrande (parti in legno/plastica e corde di avvolgimento) siano efficienti e integre;

- le porte (telaio, cardini, stipiti e cornici, maniglie e serrature) siano efficienti, integre e siano prive di parti scheggiate o ferramenta sporgenti (chiodi e viti in rilievo);

- le finestre (strutture in metallo, maniglie, vetri) siano efficienti e integre.

# SCHEDE CONTROLLO SERRANDE, PORTE E FINESTRE

### (*)	 PI (Periodico Interno)		 PE (Periodico Esterno)

###  SI (Straordinario Interno)	 SE (Straordinario Esterno)

| N° | Data | Natura controllo (*) | Esito del controllo | Controllore | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |

# TERMOSIFONI

CONTROLLO PERIODICO:

Mensile	 interno	– a cura del sig.

ALL’OCCORRENZA POSSONO ESSERE EFFETTUATI ANCHE CONTROLLI STRAORDINARI:

controllo interno – a cura del sig. 	in qualità di

Controllare che:

- i termosifoni siano efficienti;

- le valvole non presentino perdite;

- i radiatori non presentino punti di ruggine;

- l’interno dei radiatori sia libero da oggetti e rifiuti.

# SCHEDE CONTROLLO TERMOSIFONI

### (*)	 PI (Periodico Interno)		 PE (Periodico Esterno)

###  SI (Straordinario Interno)	 SE (Straordinario Esterno)

| N° | Data | Natura controllo (*) | Esito del controllo | Controllore | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |

# MURI, SOFFITTI E SOLAI

CONTROLLO PERIODICO:

Mensile	 interno	– a cura del sig.

ALL’OCCORRENZA POSSONO ESSERE EFFETTUATI ANCHE CONTROLLI STRAORDINARI:

controllo interno – a cura del sig. 	in qualità di

Controllare che:

- non ci siano crepe/lesioni o parti ammalorate;

- non ci siano segni di umidità di risalita (muri) o infiltrazioni d’acqua (soffitti e solai).

# SCHEDE CONTROLLO MURI, SOFFITTI E SOLAI

### (*)	 PI (Periodico Interno)		 PE (Periodico Esterno)

###  SI (Straordinario Interno)	 SE (Straordinario Esterno)

| N° | Data | Natura controllo (*) | Esito del controllo | Controllore | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |

# STATO DEL VERDE ESTERNO

CONTROLLO PERIODICO:

Mensile	 interno	– a cura del sig.

ALL’OCCORRENZA POSSONO ESSERE EFFETTUATI ANCHE CONTROLLI STRAORDINARI:

controllo interno – a cura del sig. 	in qualità di

Controllare che:

- non ci siano parti secche;

- non ci siano rami o altre parti a verde in pericolo di caduta.

# SCHEDE CONTROLLO STATO DEL VERDE ESTERNO

### (*)	 PI (Periodico Interno)		 PE (Periodico Esterno)

###  SI (Straordinario Interno)	 SE (Straordinario Esterno)

| N° | Data | Natura controllo (*) | Esito del controllo | Controllore | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |

# STATO DEGLI SPAZI ESTERNI

CONTROLLO PERIODICO:

Mensile	 interno	– a cura del sig.

ALL’OCCORRENZA POSSONO ESSERE EFFETTUATI ANCHE CONTROLLI STRAORDINARI:

controllo interno – a cura del sig. 	in qualità di

Controllare che:

- non ci siano buche, avvallamenti, sollevamenti dovuti a radici arboree;

- la segnaletica a terra sia ben visibile;

- la copertura in asfalto dei viali e dei cortili interni sia priva di interruzioni;

- le recinzioni esterne siano integre;

- i cancelli di accesso siano efficienti e integri;

- non ci siano pericoli di caduta dall’alto /crollo dai prospetti esterni.

# SCHEDE CONTROLLO STATO DEGLI SPAZI ESTERNI

### (*)	 PI (Periodico Interno)		 PE (Periodico Esterno)

###  SI (Straordinario Interno)	 SE (Straordinario Esterno)

| N° | Data | Natura controllo (*) | Esito del controllo | Controllore | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |

# ATTREZZATURE GINNICO-SPORTIVE

CONTROLLO PERIODICO:

Mensile	 interno	– a cura del sig.

ALL’OCCORRENZA POSSONO ESSERE EFFETTUATI ANCHE CONTROLLI STRAORDINARI:

controllo interno – a cura del sig. 	in qualità di

Controllare che:

- siano funzionanti e in buono stato (senza parti scheggiate, sporgenti o comunque ammalorate);

- siano ben ancorate al muro/soffitto/suolo.

# SCHEDE CONTROLLO ATTREZZATURE GINNICO-SPORTIVE

### (*)	 PI (Periodico Interno)		 PE (Periodico Esterno)

###  SI (Straordinario Interno)	 SE (Straordinario Esterno)

| N° | Data | Natura controllo (*) | Esito del controllo | Controllore | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |
|  |  |  | - positivo - negativo |  |  |

# MODULO “Segnalazione Guasti/Pericolo”

Anno scolastico _____/ ____

MODULO SEGNALAZIONE

GUASTI 					SITUAZIONE DI PERICOLO

Prot. N.__________

Al Dirigente Scolastico

al D.S.G.A.

al R.S.P.P.

al R.L.S.

agli A.S.P.P.

Il / La sottoscritto/a ______________________________________ in servizio presso questo Istituto in qualità di Docente / ATA_________________________________

SEGNALA

che nel locale n° __________ adibito a classe / laboratorio / ufficio / altro ______________

in data _____________ è avvenuta / è stata riscontrata la seguente situazione di pericolo / danno / rottura:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Il/la pericolo/danno/rottura è stato/a provocato/a:

 dalla normale usura

 con dolo da ____________________________________________________ (cognome e nome)

 con dolo da ignoti

ALTRO:

________________________________________________________________________________

Intervento tecnico di:

Elettricista  Falegname  Fabbro  Idraulico  Imbianchino  Altro  ___________________

Luogo e data __________________

Firma

_____________________________

# Modulo “Registrazione Sopralluoghi, Controlli e/o Manutenzioni”

### Prot. n. 	del

Intervento del giorno 	eseguito da:

- ditta esterna  		 inviata da	 Istituto

  - Ente Proprietario dell’immobile

  - altro Ente (specificare)

Addetto che ha eseguito il sopralluogo / controllo / manutenzione

COGNOME 	NOME

### Ente Proprietario, nella/e persona/e del/i sigg.

SU	 Impianto elettrico	 generatore e/o impianto termico

  - Impianto idrico	 Impianto antincendio Modulo Prefabbricato

  - Climatizzatori caldo/freddo	 Porte di emergenza e porte REI

  - Estintori	 Impianto di allarme acustico/visivo

  - Strutturale	 Altro (specificare)

DESCRIZIONE INTERVENTO:

NOTE:

FIRME DEGLI OPERATORI ESTERNI

qualifica:	 qualifica:	 qualifica:

FIRMA DELL’ADDETTO INTERNO AL CONTROLLO

IL PRESENTE REGISTRO E’ COMPOSTO DI n° 	PAGINE COMPRESA LA COPERTINA

TIMBRO	IL DIRIGENTE SCOLASTICO